## Slide 3
海老江下水処理場
北野抽水所
出入橋抽水所
天満堀川抽水所

## Slide 5
地下街出入口
流入のあった出入口
流入箇所数 |  |  |  | 
 | 出入口数 | 岡崎豪雨 | 豊中豪雨 | 福井豪雨
Area A | 5 | 5 | 4 | 5
Area B | 34 | 20 | 10 | 10
Area C | 8 | 2 | 0 | 0
Area D | 50 | 11 | 3 | 1
Area E | 19 | 6 | 1 | 1
Area F | 13 | 1 | 0 | 0
合計 | 129 | 45 | 18 | 17
流入量（m3） |  |  | 
 | 岡崎豪雨 | 豊中豪雨 | 福井豪雨
Area A | 109925 | 18458 | 60629
Area B | 137662 | 25326 | 68255
Area C | 3446 | 0 | 0
Area D | 19121 | 1547 | 537
Area E | 5358 | 1466 | 1978
Area F | 216 | 1 | 0
合計 | 275727 | 46799 | 131399

## Slide 6: ＊地盤高

## Slide 8
T=0:30
T=1:30
T=1:00
T=2:00
T=2:30
T=3:00
岡崎豪雨時

## Slide 9
T=3:30
T=4:00
T=5:00
T=6:00

## Slide 10
豊中豪雨時
T=0:30
T=1:30
T=1:00
T=2:00
T=3:00
T=4:00

## Slide 12
福井豪雨時
T=0:30
T=1:00
T=1:30
T=2:00
T=2:30
T=3:00

## Slide 13
T=3:30
T=4:00
T=4:30
T=5:00
T=6:00
T=7:00

## Slide 14
岡崎２：３０

## Slide 15
豊中１：４０

## Slide 16
福井豪雨４：００

## Slide 18: ５．１止水板設置箇所の検討
３種類の降雨共通で流入する出入口（１６箇所）に設置した場合
２種類以上の降雨で流入する出入口（１９箇所）に設置した場合
５．止水板による減災効果
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合

## Slide 21
止水板付流入箇所
新流入箇所
止水板設置出入口
流入箇所
地下街出入口
止水板設置出入口
地下街出入口

## Slide 22: ５．２．１ 流入箇所（岡崎豪雨・止水板１．０ｍ有り）
３種類の降雨共通で流入する出入口（１６箇所）に設置した場合
２種類以上の降雨で流入する出入口（１９箇所）に設置した場合
５．２止水板設置後の結果
止水板付流入口
新流入口

## Slide 23: ＊ 岡崎豪雨全流入口（４５箇所）に止水板１．０ｍを設置した場合
２９箇所
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合
止水板付の流入口
新しい流入口
流入口

## Slide 24: 流入箇所（豊中豪雨・止水板１．０ｍ有り）
６箇所
４箇所
止水板付流入口
新流入口
３種類の降雨共通で流入する出入口（１６箇所）に設置した場合
２種類以上の降雨で流入する出入口（１９箇所）に設置した場合

## Slide 25
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合

## Slide 26: 流入箇所（福井豪雨・止水板１．０m有り）
５箇所
６箇所
止水板付流入口
新流入口
３種類の降雨共通で流入する出入口（１６箇所）に設置した場合
２種類以上の降雨で流入する出入口（１９箇所）に設置した場合

## Slide 27
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合

## Slide 28
Chart: 時間
| 0 | 3.4722222222222272E-3 | 6.9444444444444571E-3 | 1.0416666666666699E-2 | 1.388888888888894E-2 | 1.7361111111111154E-2 | 2.0833333333333377E-2 | 2.4305555555555601E-2 | 2.7777777777777918E-2 | 3.1250000000000056E-2 | 3.472222222222221E-2 | 3.8194444444444399E-2 | 4.1666666666666713E-2 | 4.5138888888888895E-2 | 4.8611111111111133E-2 | 5.2083333333333488E-2 | 5.555555555555558E-2 | 5.9027777777777804E-2 | 6.2500000000000111E-2 | 6.5972222222222335E-2 | 6.9444444444444531E-2 | 7.2916666666666866E-2 | 7.6388888888888923E-2 | 7.9861111111111327E-2 | 8.3333333333333467E-2 | 8.6805555555555747E-2 | 9.0277777777777776E-2 | 9.3750000000000291E-2 | 9.7222222222222265E-2 | 0.10069444444444414 | 0.10416666666666714 | 0.10763888888888917 | 0.11111111111111113 | 0.11458333333333301 | 0.11805555555555616 | 0.12152777777777812 | 0.125 | 0.12847222222222199 | 0.13194444444444453 | 0.13541666666666699 | 0.13888888888888901 | 0.14236111111111099 | 0.14583333333333334 | 0.149305555555556 | 0.15277777777777801 | 0.15625000000000028 | 0.15972222222222243 | 0.16319444444444448 | 0.16666666666666693
降雨 | 27 | 27 | 39 | 39 | 111 | 111 | 156 | 156 | 114 | 114 | 171 | 171 | 69 | 69 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
areaA | 2.4972e-24 | 1.3937e-12 | 2.2733e-11 | 3.9201e-11 | 3.3513e-11 | 9.3817e-11 | 8.8236e-11 | 8.5944e-10 | 1.1307e-09 | 8.961e-11 | 8.8373e-11 | 7.7066e-11 | 6.6384e-11 | 8.325e-11 | 1.3696e-10 | 1.8099e-10 | 1.9299e-10 | 1.8701e-10 | 1.4049e-10 | 1.0514e-10 | 8.4805e-11 | 6.2632e-11 | 4.3663e-11 | 2.6718e-11 | 1.2843e-11 | 1.3683e-12 | -1.018e-11 | -2.0932e-11 | -3.1496e-11 | -5.4398e-11 | -5.3022e-11 | -6.3154e-11 | -7.347e-11 | -8.1391e-11 | -9.3889e-11 | -1.0861e-10 | -1.2018e-10 | -1.3335e-10 | -1.4856e-10 | -1.3811e-10 | -1.1304e-10 | -1.7846e-10 | -8.4596e-10 | -6.9138e-10 | -4.0967e-11 | -1.5888e-11 | -1.6326e-11 | -2.3234e-11 | -2.8159e-11
areaB | 2.3626e-20 | 1.1574e-13 | 1.3286e-11 | 1.3887e-10 | 4.396e-10 | 1.1156e-09 | 1.3298e-09 | 2.4334e-09 | 1.9692e-08 | 1.4608e-09 | 1.2576e-09 | 1.3053e-09 | 1.1616e-09 | 7.5063e-10 | 8.0099e-10 | 7.3408e-10 | 5.1162e-10 | 3.4482e-10 | 1.2146e-10 | 2.2358e-11 | -2.24e-10 | 0.0043994 | 0.028495 | 0.046731 | 0.054384 | 0.052884 | 0.037473 | 0.013397 | -6.7526e-10 | 5.9601e-11 | -5.1043e-10 | 5.3116e-10 | -3.8584e-10 | -3.9054e-10 | -5.016e-10 | -6.1613e-10 | -1.627e-09 | -1.9743e-09 | -1.4611e-09 | -1.2763e-09 | -1.4258e-09 | -9.8831e-09 | -4.8287e-09 | -2.6021e-09 | -8.542e-10 | -4.3596e-10 | -3.5744e-10 | -2.6144e-10 | -1.4608e-10
areaC | 3.822e-23 | 1.2947e-13 | 5.9876e-12 | 4.62e-11 | 1.0632e-10 | 2.2182e-10 | 2.0911e-10 | 2.5913e-10 | 4.6272e-10 | 5.7726e-10 | 7.7501e-10 | 1.6702e-09 | 3.6802e-10 | 1.1759e-10 | 1.0271e-10 | 2.4087e-11 | -3.556e-12 | -2.1974e-11 | -1.8912e-11 | -1.7519e-11 | -2.2174e-11 | -4.6002e-11 | -7.856e-11 | -1.2454e-10 | -1.6995e-10 | -2.8625e-10 | -5.7036e-10 | -7.2193e-10 | -5.9105e-10 | -7.5597e-10 | -7.1251e-10 | -4.7889e-10 | -3.3908e-10 | -1.7503e-10 | -1.0419e-10 | -8.0362e-11 | -7.0903e-11 | -1.9821e-10 | -8.527e-11 | -4.8542e-11 | -1.2611e-11 | -5.0251e-12 | -4.1369e-12 | -3.4244e-12 | -2.8396e-12 | -2.3526e-12 | -1.943e-12 | -2.125e-12 | -1.9436e-12
areaD | 1.2082e-11 | 5.1361e-12 | 7.1787e-11 | 2.8005e-10 | 3.3428e-10 | 7.1815e-10 | 8.5203e-10 | 1.4545e-09 | 2.1802e-09 | 1.4802e-09 | 2.3202e-09 | 1.8273e-08 | 0.014802 | 0.0011218 | 0.0062576 | 6.732e-10 | 1.9232e-10 | 9.7049e-12 | -1.5538e-10 | -3.4922e-10 | -4.418e-10 | -5.1835e-10 | -6.0092e-10 | -7.3462e-10 | -1.034e-09 | -1.9829e-09 | -2.9198e-09 | -5.421e-09 | -7.1709e-09 | -1.969e-09 | -3.4202e-10 | -2.6885e-10 | -1.454e-10 | -1.4685e-10 | -1.1584e-10 | -5.2099e-11 | -7.4321e-11 | -1.3832e-10 | -1.0274e-10 | -1.007e-10 | -9.8687e-11 | -1.422e-10 | -3.8258e-10 | -4.3062e-10 | -2.7877e-10 | -1.4231e-10 | -7.0479e-11 | -3.7257e-11 | -1.8775e-11
areaE | 1.0784e-13 | 9.2308e-13 | 1.3991e-11 | 5.8975e-11 | 1.6131e-10 | 3.1039e-10 | 3.7037e-10 | 4.0806e-10 | 1.0023e-09 | 5.7701e-10 | 1.2107e-09 | 1.0841e-09 | 3.0413e-09 | 1.2109e-09 | 2.1837e-10 | -1.815e-10 | -3.0813e-10 | -3.2834e-10 | -3.281e-10 | -3.4754e-10 | -3.7474e-10 | -3.7533e-10 | -3.6264e-10 | -3.532e-10 | -4.4932e-10 | -9.2084e-10 | -7.4845e-10 | -5.4392e-10 | -6.0272e-10 | -3.9114e-10 | -8.0977e-10 | -2.6085e-10 | -1.3975e-10 | -8.0796e-11 | -1.3532e-10 | -7.2003e-11 | -4.463e-11 | -3.5326e-11 | -3.0373e-11 | -2.408e-11 | -2.0976e-11 | -1.7643e-11 | -2.7951e-11 | -2.9802e-11 | -2.7626e-11 | -2.0961e-11 | -1.4216e-11 | -7.4411e-12 | -6.0994e-12
areaF | 2.1423e-23 | 8.4765e-13 | 7.5902e-12 | 7.77e-11 | 1.2905e-10 | 2.331e-10 | 2.324e-10 | 3.4609e-10 | 3.2153e-10 | 5.291e-10 | 7.6811e-10 | 1.7253e-09 | 2.8882e-09 | 1.8983e-09 | 1.877e-10 | -6.743e-11 | -1.6072e-10 | -2.2059e-10 | -2.5611e-10 | -3.0702e-10 | -4.5198e-10 | -5.612e-10 | -7.6816e-10 | -1.0887e-09 | -1.1485e-09 | -1.01e-09 | -4.0985e-10 | -3.5274e-10 | -3.3661e-10 | -2.8832e-10 | -1.3992e-10 | -8.8843e-11 | -6.48e-11 | -2.7875e-10 | -7.0422e-11 | -1.5794e-11 | -1.4838e-11 | -1.4626e-11 | -1.4713e-11 | -1.8954e-11 | -2.4429e-11 | -2.3399e-11 | -2.6465e-11 | -1.4756e-11 | -1.1369e-11 | -6.6068e-12 | -4.2937e-12 | -2.8032e-12 | -1.7091e-12

## Slide 29
Chart: ＪＲ大阪駅北部の水深の変化

## Slide 30
０．７ｍ
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合

## Slide 31
岡崎豪雨で流入する出入口（４５箇所）に設置した場合
２．０ｍ

## Slide 32
図-３ 地下街出入口
Area D
Area B
Area E
Area A
Area F
Area C

## Slide 33
流入量（m3） |  |  |  | 
 | 止水板なし | 3降雨共通流入箇所に設置 | 2降雨以上共通流入箇所に設置 | 岡崎豪雨流入箇所に設置
areaA | 109925 | 19873 | 2651 | 3113
areaB | 137662 | 26042 | 27403 | 16224
areaC | 3446 | 18106 | 19697 | 9551
areaD | 19121 | 26798 | 26937 | 7542
areaE | 5358 | 1498 | 1548 | 0
areaF | 216 | 226 | 227 | 0
合計 | 275727 | 92543 | 78465 | 36430
流入箇所数 |  |  |  | 
 | 止水板なし | 3降雨共通流入箇所に設置 | 2降雨以上共通流入箇所に設置 | 岡崎豪雨流入箇所に設置
止水板設置箇所数 | 0 | 16 | 19 | 45
止水板なし流入箇所数 | 45 | 29 | 26 | 0
止水板付き流入箇所数 | 0 | 1 | 4 | 4
新流入箇所数 | 0 | 17 | 18 | 25
合計 | 45 | 47 | 48 | 29
流入量（m3） |  |  |  | 
 | 止水板なし | 止水板0.7ｍ設置 | 止水板1.0ｍ設置 | 止水板2.0ｍ設置
areaA | 109925 | 28209 | 3113 | 0
areaB | 137662 | 19692 | 16224 | 3143
areaC | 3446 | 7838 | 9551 | 10378
areaD | 19121 | 6481 | 7542 | 8219
areaE | 5358 | 0 | 0 | 0
areaF | 216 | 0 | 0 | 0
合計 | 275727 | 62220 | 36430 | 21740

## Slide 34
流入量（m3） |  |  |  | 
 | 止水板なし | 3降雨共通流入箇所に設置 | 2降雨以上共通流入箇所に設置 | 岡崎豪雨流入箇所に設置
areaA | 18458 | 1544 | 307 | 0
areaB | 25326 | 288 | 0 | 71
areaC | 0 | 0 | 194 | 0
areaD | 1547 | 380 | 0 | 7
areaE | 1466 | 0 | 1 | 0
areaF | 1 | 1 | 0 | 0
合計 | 46799 | 2212 | 502 | 78
流入量（m3） |  |  |  | 
 | 止水板なし | 3降雨共通流入箇所に設置 | 2降雨以上共通流入箇所に設置 | 岡崎豪雨流入箇所に設置
areaA | 60629 | 11521 | 4 | 4
areaB | 68255 | 4014 | 4506 | 4005
areaC | 0 | 1032 | 1323 | 12
areaD | 537 | 31 | 80 | 0
areaE | 1978 | 0 | 0 | 0
areaF | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 131399 | 16598 | 5913 | 4021
流入量（m3） |  |  |  | 
 | 止水板なし | 3降雨共通流入箇所に設置 | 2降雨以上共通流入箇所に設置 | 岡崎豪雨流入箇所に設置
areaA | 109925 | 19873 | 2651 | 3113
areaB | 137662 | 26042 | 27403 | 16224
areaC | 3446 | 18106 | 19697 | 9551
areaD | 19121 | 26798 | 26937 | 7542
areaE | 5358 | 1498 | 1548 | 0
areaF | 216 | 226 | 227 | 0
合計 | 275727 | 92543 | 78465 | 36430