## Slide 1: 風力発電の効率的な 運用計画の立案
工学部 システムマネジメント工学科
システム最適化研究室
臼木 誠 2011/11/16

## Slide 2: 風力発電 数理計画モデル
【目的関数】
【制約条件】
（c：変数）
（ｔ=1,2,…,n）

## Slide 3: 風力発電 数理計画モデル
【入力データ】
・ｐｒｓ：売電価格[￥/kWh] ・ｇｗｆ：風力発電量[kWh]
・ｐｌｖ：計画目標値[kWh] ・cpd:蓄電池容量[MW]
・ndp:翌日予測発電量[kW]
・ｐｗｆ：当日予測発電量[kW]
【決定変数】
E[X][Y]：[X]から[Y]への電力量[kWh]
STE：蓄電量[kWh]
[X],[Y]は、W：風力発電、B：蓄電池、G：電力会社

## Slide 4: 風力発電 数理計画モデル
通告時間・通告更新周期２時間の場合
8
18
20
22
6
計画値確定
計画値確定
翌日予測
10
12
14
16
今のモデルでは計画値確定に翌日予測が
反映されていないので反映されるように考える
翌日予測を考慮した上で計画値・蓄電池残存容量の
決定する

## Slide 5: 風力発電 数理計画モデル
8
18
20
22
6
翌日予測
10
12
14
16
通告する２時間分の計画値に、通告する２時間後以降の予測値を考慮する。
通告する２時間以降の予測値が大きいのであれば
蓄電量を送電に回すことができるが、小さいのであれば
蓄電量を維持し計画値も若干下げなければならない。
６時に８時から１０時の計画を確定しなければならない
その際に１０時以降の予測値を考慮する
例）

## Slide 6: 風力発電 数理計画モデル
8
18
6
10
12
14
16
70
60
80
50
100
60
80
予測値
予測の誤差は
２０％を想定
84
72
96
60
120
72
96
56
42
64
40
80
48
64
予測値
誤差幅
+20%
-20%
実際の
発電量
73
69
78
51
95
67
89
蓄電量
(1000)
300～700の間で制御
４００
これらを考慮した上で、計画目標値の決定

## Slide 7: 風力発電 数理計画モデル
8
18
20
22
6
10
12
14
16
翌日予測
t
t+4
t+8
t+12
tは３０分区切り
tの時
（蓄電池残存容量）
（前日の翌日予測）
（30分更新予測）
（計画目標値の決定）

## Slide 8: 今後の予定
11月中旬：モデルの完成
11月下旬：モデルを数値実験のプログラムに
作成
12月：数値実験を行う